## Slide 1: 상시전환 리모컨 설명서

## Slide 2
스위치 기능
리모컨 전원 ON/OFF
리모컨 전파 출력 세기 설정
리모컨 전파 출력 세기 확인
개별 상시 ON
개별 기본동작
전체 상시 ON
전체 기본동작
참고 : 전체를 세팅 후 15초 이전에는 센서가 리모컨 동작이 안됩니다.
참고 : 개별 설정시는 리모컨 출력(세기,확인)설정 후 세팅하고자 하는 센서만 동작지 확인하세요